Управление образования и науки Липецкой области

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Грязинский технический колледж»

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Вопросы для экзамена

по ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Составил преподаватель:

Нуралиев  Х.А.

Грязи 2019

- Назовите порядок обследования оснований и фундаментов.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации окон и дверей.

- Осуществите оценку технического состояния систем отопления.

- Назовите основные дефекты окон и дверей.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации фасадов зданий.

- Осуществите оценку технического состояния крыш.

- Назовите основные неисправности перекрытий.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации оснований и фундаментов.

- Осуществите оценку технического состояния фасада здания.

- Назовите основные способы усиления металлических конструкций.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации стен зданий.

- Осуществите оценку технического состояния перекрытий.

- Назовите порядок и сроки осмотра чердачных, междуэтажных и подвальных перекрытий.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации систем вентиляции.

- Осуществите оценку технического состояния полов.

- Назовите способы наблюдения за деформациями в стенах зданий.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации систем канализации.

- Осуществите оценку технического состояния деревянных конструкций.

- Назовите эксплуатационные требования к гражданским зданиям.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации крыш и чердаков.

- Осуществите оценку технического состояния водопровода.

- Назовите этапы технического обследования конструкций и систем зданий.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации систем отопления

- Осуществите оценку технического состояния стен зданий.

- Назовите порядок назначения зданий на капитальный ремонт.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации систем горячего и холодного водоснабжения.

- Осуществите оценку технического состояния оснований, фундаментов.

- Назовите дефекты кровельных покрытий.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации зданий.

- Осуществить оценку технического состояния перегородок.